|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Location** | **Ext #** | **Type** | **Capacity** | **Expiry** |
| LMD Lab | 1 | DCP | 6 kg | 26-09-2021 |
| 2 | DCP | 6 kg | 26-09-2021 |
| LDM Production | 1 | DCP | 6 kg | 19-01-2021 |
| 2 | AFFF | 50 Lit. | 21-07-2021 |
| 3 | AFFF | 50 Lit. | 21-07-2021 |
| 4 | AFFF | 10 Lit | 26-09-2021 |
| 5 | DCP | 6 KG | 19-01-2021 |
| 6 | DCP | 6 KG | 19-01-2021 |
| 7 | CO2 | 5 KG | 19-01-2021 |
| DPM Room | 1 | CO2 | 5 Kg | 06-10-2021 |
| Store | 1 | DCP | 6 kg | 19-01-2021 |
| 2 | DCP | 6 kg | 19-01-2021 |
| 3 | DCP | 6 kg | 21-07-2021 |
| 4 | DCP | 6 kg | 19-01-2021 |
| 5 | DCP | 6 kg | 21-07-2021 |
| 6 | AFFF | 50 Lit. | 21-07-2021 |
| 7 | DCP | 6 kg | 21-07-2021 |
| 8 | CO2 | 5 kg | 21-07-2021 |
| PCC Lab  PCC Production | 1 | DCP | 6 KG | 19-01-2021 |
| 2 | CO2 | 5 KG | 06-10-2021 |
| 3 | DCP | 6 KG | 19-01-2021 |
| 4 | AFFF | 50 Lit. | 21-07-2021 |
| 1 | AFFF | 10 Lit. | 19-01-2021 |
| Kitchen Hall  Admin Office | 2 | CO2 | 6 Kg | 06-10-2021 |
| 3 | CO2 | 6 Kg | 06-10-2021 |
| 4 | AFFF | 50 Lit. | 21-07-2021 |
| 5 | CO2 | 6 Kg | 06-10-2021 |
| 6 | CO2 | 6 Kg | 06-10-2021 |
| 7 | CO2 | 5 Kg | 19-01-2021 |
| 1 | CO2 | 6 Kg | 06-10-2021 |
| 1 | DCP | 6 Kg | 06-10-2021 |
| Fire Point | 1 | AFFF | 50 Lit. | 03-07-2020 |
| Drum Yard | 1 | AFFF | 50 Lit. | 21-07-2021 |
| LMD Lab  LDM Production | 1 | DCP | 6 kg | 26-09-2021 |
| 2 | DCP | 6 kg | 26-09-2021 |
| 1 | DCP | 6 kg | 19-01-2021 |

Prepared By: